Reg.nr:

*EL-tjeneste* anbefaler kunde å gjøre en egen vurdering av Nullpunktsikringen før avlevering.

Det blir gjort en totalvurdering av *EL-tjeneste* ved mottak, samt rengjøring og isolasjonstesting (megging).

De enhetene som blir vraket av oss, blir behandlet etter våre rutiner om avfallshåndtering.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tekst** | **Materiell for:** | **Pris** |
| 9020045 | Service NPS |  | 350,- |
|  |  |  |  |
| 9020020 | Signalbryter | Ettermontering av signalkontakt | 723,- |
| 01-A2131 | Skjema | 2,- |
| 2864769 | Lokk m/skyver | Utskifting av lokk | 328,- |
| 2864753 | Avlederelement | Utskifting av avleder | 894,- |
| 01-C018.01 | Boks NPS | Utskifting av kapsling | 185,- |
| 01-A204.01 | Glimmerskive | Service avlederelement | 24,- |
| 2864752 | Smeltesikring SM240 | Tilleggsutstyr | 46,- |

***Firma***:

***Vareadresse***:

***Kontaktperson/Telefonnummer***:

***Antall innsendte Nullpunktsikringer***:

Frakt belastes oppdragsgiver.